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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 05.06.2012r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: „Budowa Alei Schinkla w Ozimku” 
Pytania do Zamawiającego i odpowiedzi:
pytanie 1 

w pkt 3 przedmiarów posłużono się numerami opraw oświetleniowych SSO nr 1, nr 2 oraz słup nr5 natomiast brak numeracji opraw na planach projektowanego oświetlenia.

Proszę o sprecyzowanie których opraw ten pkt dotyczy lub uzupełnienie numeracji na planach.

- słupów jest 8, a opraw 9

pytanie 2
w pkt 3 przedmiarów podano 280m ręcznego kopania rowów natomiast w opisie i na planach łączna długość kabla YAKXS 4x35mm2 to 560m.

Proszę o podanie rzeczywistych ilości wykopu.

- długość ręcznego wykopu wynosi 280 m

pytanie 3
pkt 5 przedmiarów analogicznie jak w pytaniu 2 dotyczącym pkt 3 przedmiarów

- 280 m

pytanie 4
w pkt 6 przedmiarów podano do ułożenia 310m kabla , natomiast z planów i opisu wynika że jest 560m

Proszę o podanie rzeczywistej długości kabla YAKXS 4x35mm2

- 310 m kabla ( uwzględniono naddatek)

pytanie 5
pkt 7 przedmiarów analogicznie jak w pytaniu 2 dotyczącym pkt 3 przedmiarów

- 280 m

pytanie 6
pkt 8 przedmiarów analogicznie jak w pytaniu 2 dotyczącym pkt 3 przedmiarów

- 280 m

pytanie 7
proszę o podanie wysokości słupów oświetleniowych

- wysokość słupów SM – 1W jest 4440 +300

pytanie 8
Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wykonania zasilania Kościoła Ewangelickiego.

Proszę o wyjaśnienie dlaczego nie uwzględniono tego w przedmiarach lub uzupełnienie przedmiarów

- zasilanie inwestycji wykonuje zakład energetyczny – wg TWP

pytanie 9
Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej demontażu istniejącej linii napowietrznej.

Proszę o wyjaśnienie dlaczego nie uwzględniono tego w przedmiarach lub uzupełnienie przedmiarów

- zasilanie inwestycji wykonuje zakład energetyczny – wg TWP
Ww. wyjaśnienia należy uwzględnić w ofercie 

ww. wyjaśnienia  nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
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