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Ozimek, dnia 19.06.2012r.
ZZP.271.04.01.2012.KS
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu  14 i 15.06.2012r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.
Pytania  do Zamawiającego i odpowiedzi:
Pyt. 1 

W poz. 40 Lada sałatkowa w części Wydawalnia posiłków, podali Państwo wymiar 1204x700x850, nie ma obecnie na rynku urządzenia o takich wymiarach. Jedyne dostępne uradzenia ma wymiar 1030x700x850 i posiada 3 komory na pojemniki GN 1/1, natomiast pojemnik GN ¼ można zastosować jako konfigurację do wymienionej komory. Czy zamawiający dopuszcza zmiane? Zakres tolerancji podany przez Zamawiającego w specyfikacji nie obejmuje ww. rozmiarów. 

Do wyceny należy przyjąć: Lada sałatkowa o wymiarach 1039x700x850 z 3 komorami na pojemniki GN 1/1. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej , dopuszczonej do kontaktu ze środkami spożywczymi. Nadstawka oszklona i podświetlona. Zasilanie 230 V, 50 Hz moc ok. 0,4 kW. Zakres regulacji temperatury od 2 do 10  0 C.

Pyt. 2 

Piętro

1. dot. poz. nr 13 i nr 14

czy dopuszcza się zmywarkę o wymiarach: 655x770x1505 mm, o mocy całkowitej  10,75 kW, zużycie wody 3l na cykl, czas trwania cyklu mycia 60/120 sekund, wydaność: do 1000 talerzy na godzinę. Programator i sterowanie elektromechaniczne, drzwi (kaptur) podnoszone ręcznie, wysokość prześwitu 405 mm, dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego. Pozostałe parametry i wyposażenie takie jak zmiękczacz wody i kosze taie same jak wymagane przez Zamawiającego.

2. dot. poz. nr 31

czy dopuszcza się taboret grzewczy elektryczny o wymiarach 600x750x720 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

3. dot. poz. nr 32

czy dopuszcza się patelnię elektryczną, o pow. płyty grzewczej 0,5 m2 i pojemności 80l, zakres regulacji temperatury 50( do 275(C, moc 12 kW. Pozostałe parametry zgodne z wymaganymi przez Zamawiającego.

4. dot. poz. nr 33

czy dopuszcza się zastosowanie Kuchni 4 palnikowej z piekarnikiem o mocy piekarnika 7 kW, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

5. dot. poz. nr 33

czy dopuszcza się kuchnię elektryczną 2 palnikową o mocy 7 kW, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

6. dot. poz. nr 34

czy dopuszcza się szafę chłodniczą o wymiarach: 700x860x2000 mm i pojemności 700L, zakres temp. -2( do +10(C, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Przyziemie

7. dot. poz. nr 16

czy dopuszcza się szafę chłodniczo-mroźniczą o wymiarach: 700x860x2000 mm i pojemności 2x350L, zakres temp. komora chłodnicza -2( do +10(C, komora mroźnicza -14( do -21(C, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

8. dot. poz. nr 17

czy dopuszcza się szafę chłodniczą o wymiarach: 700x860x2000 mm i pojemności 700L, zakres temp. -14( do -21(C, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Należy przyjąć zgodnie ze szczegółowym opisem technicznym elementów wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

Pyt. 3 

W związku z wykrytymi błędami w SWIZ przetargu nieograniczonego a dokładnie nieprawidłowości w opisie technicznym elementów wyposażenia będącym załącznikiem do SWIZ wnosimy o unieważnienie postępowania lub o przedłużenie terminu składania ofert oraz o poprawienie opisu technicznego. W wielu pozycjach znajdują się sprzeczne dane. Błędy dotyczą wymiarów zamawianych mebli nierdzewnych oraz ich wyposażenia. Początkowo Zamawiający podaje jeden wymiar natomiast w dalszym opisie znajduje się wymiar zupełnie inny, przez co specyfikacja nie jednoznacznie określa wymiar oraz wyposażenie mebli. Występują też błędy tego typu, że Zamawiający wymaga dostawy stołu ze zlewem czy też z szafką, po czym w opisie istnieje zapis, że dany stół ma być bez zlewu czy też bez szafki. Skutkuje to tym, że nie jesteśmy w stanie dokładnie skalkulować oferty.

Przykładowo: 

„poz. 22. P. Stół z blatem roboczym, ze zlewem, półką dolną i szafka zamykaną, wymiary w mm 3000x600x800h. Wymagane jest wykonanie stołu o wymiarach 2800x600x850h i bez półki dolnej. Szafka pod blatem z drzwiami przesuwnymi. Zlew 1-komorowy o głębokości 250 mm” „

poz. 6. PR. Stół z wbudowanym zlewem 1 - komorowym, wymiary w mm 1200x600x850h. Wymagane wykonanie stołu bez zlewozmywaka.” 

Przykładów tego typu jest bardzo dużo.

Wnosimy również o wykreślenie zapisu dotyczącego przedstawienia certyfikatu zgodności wydanego przez BBiC COBRABID-BBC Sp.z o. o. dla mebli szkolnych. Tylko jeden producent oferuje meble, które posiadają taki certyfikat. Powyższy zapis narusza przepisy art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób nie zapewniający uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, naruszają również art. 22 ust. 2 ustawy Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.

Zapis dotyczący certyfikatu na meble jest jak najbardziej słuszny i potrzebny. Oferent niedokładnie doczytał SIWZ i ogłoszenie ponieważ są tam zapisy że wymagamy stosownych certyfikatów dopuszczających  meble stosowane w szkołach wydanych przez BBIC COBRABID-BBC sp. z o.o. lub   przez inne jednostki certyfikujące .

poz. 22 P i poz.  6 PR  - Zapisy są jak najbardziej prawidłowe. Oferent nie przeczytał  prawidłowo „Szczegółowego opisu technicznego elementów wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu zamówienia”  ponieważ w poruszonych przykładowo punktach jak i też innych: pierwsza część opisu odnosi się do części rysunkowej dokumentacji . Natomiast część „wytłuszczona” opisu wyraźnie określa co wymaga zamawiający. Mogące wystąpić różnice wynikają z doprecyzowania opisów przedmiotu zamówienia w stosunku do części rysunkowej.

Ww. wyjaśnienia należy uwzględnić w ofercie
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.06.2012r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert w dniu 25.06.2012r. o godz. 10:15 w Sali Narad (s.20) Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. 
                                                                                    Z  poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA
/-/ MAREK KORNIAK

