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ZZP.271.04.2012.KS
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu  10.04.2012r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku
Pytania  do Zamawiającego i odpowiedzi:
1. W załączniku nr 8 jak i w zestawieniu wyposażenia  nie znalazłem informacji  dotyczącą wyposażenia stołów ze zlewozmywakami, basenów itp. w  baterie zlewozmywakowe, umywalki  np. poz 25 , poz 37Czy zamawiający wykona to we własnym zakresie lub realizuje to firma budowlana.
Wyposażenie zlewozmywaków basenów, umywalek pozostaje po stronie   Zamawiającego.
2. Na jakim etapie będzie zakończona instalacja wod –kan. Czy wszystkie podłączenia wodne do zlewów będą zakończone zaworkami.
    Wszystkie podłączenia wodne do zlewów będą zakończone zaworkami.

3. Czy przygotowana instalacja Elek pod Urządzenia będzie zakończone gniazdami siłowymi.
Instalacja elektryczna pod urządzenia będzie przygotowana do ich podłączenia i zakończona gniazdami.

4. Okap centralny  nad wyspą zgodnie z nową technologią dodatkowo są wyposażane w technologie UV i system gaszenia połączony z okapem. Czy zamawiający rozszerzy zakres parametrów technicznych okapu.
Zamawiający nie rozszerza parametrów technicznych okapu podtrzymując swoje wymagania wg dotychczasowego opisu.

5. Dotyczy  poz. 34 szafa chłodnicza wnętrze szafy aluminiowe. Większość producentów odeszła od stosowania blach aluminiowych ze względu na utlenianie się blachy i po pewnym okresie użytkowania zmienia kolor na lekko żółty, obecnie stosuje się w zamian blachę pokrytą plastizolem (biała) lub obustronnie nierdzewna. Czy zamawiający akceptuje takie zmiany.
Dopuszcza się wnętrze szafy chłodniczej z blachy aluminiowej lub obustronnie nierdzewnej.

6. Jaką w % zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach i mocy urządzeń.
Rzeczywiste i ostateczne wymiary będą musiały być dostosowane do istniejącej sytuacji w obiekcie po zakończeniu robót budowlano - montażowych i mogą nieznacznie odbiegać od założonych. W związku z powyższym oraz określonym bilansem w zakresie sumarycznej mocy zasilania elektrycznego Zamawiający dopuszcza 3% tolerancję.

7. Cyt”Katalogi lub karty techniczne wyrobów, zdjęcia lub rysunki wszystkich elementów wyposażenia wraz z opisem dostarczanych urządzeń,”Aby załączyć karty katalogowe do wszystkich około 90 poz. To oferta będzie zawierać ponad 100 stron. Aby uzyskać karty katalogowe w tak krótkim czasie (okres świąteczny) zadanie trudne do wykonania prawie niemożliwe. Proszę doprecyzować do których urządzeń należy dołączyć katalogi. Mozę tylko do urządzeń gastronomicznych.
Zamawiający podtrzymuje wymóg przedłożenia (dołączenia) do oferty katalogów lub kart technicznych wyrobów, zdjęć lub rysunków wszystkich elementów wyposażenia wraz z opisem dostarczonych urządzeń dla wszystkich oferowanych pozycji (wyrobów) wg ich nazw określonych w formularzu ofertowym.

8. Proszę o zamieszczenie  rysunku rozmieszczenia paneli dekoracyjnych na ścianach schematu rozmieszczenia przegród w strefie nauczycieli , na wózki kelnerskie oraz system prowadzenia konsumenta.
Panele (41 m2) zostaną rozmieszczone na ścianie z wejściem i wyjściem na stołówkę od strony sali stołówki z podziałem na 4 pola. Sposób rozmieszczenia zostanie uzgodniony po zakończeniu trwających robót budowlano-montażowych w trakcie prac aranżacyjnych. Do wyceny (sporządzenia oferty) nie jest to potrzebne.  Również w przypadku rozmieszczenia przegród w strefie nauczycieli, na wózki kelnerskie i pomiędzy stolikami Zamawiający dokładnie opisał ,iż chodzi o przegrody mobilne (przestawne), które nie są mocowane do posadzki (podłogi). Zarówno miejsce montażu przegród jak i systemu prowadzenia konsumenta Zamawiający wskaże trakcie montażu. 

9. Co to jest stół przelotowy czy to oznacza ,że  mają być dwustronnie drzwi suwane poz 10 , technicznie na dł. 600 mm nie można rozmieścić  dwóch zlewozmywaków.
Stół przelotowy oznacza, że jest on przeznaczony do współpracy ze zmywarką i pozwala na przesuwanie koszy zmywarki. Stół ma być wyposażony w jeden zlewozmywak  jedno-komorowy i napełniacz ze spryskiwaczem (bateria z dodatkową wlewką). Stół pod spodem ma być zabudowany.

10. Regaly otwarte ( malowane)czy to oznacza że półki mają być pełne z blachy malowanej czy też z płyt wiórowych.
Regały otwarte poz. 21PR, 27PR, 45P, 46P, 49P, 50P,. Zamawiający opisał jako wykonane ze stali nierdzewnej w całości, a nie malowane i takie są wymagane. Regał wyszczególniony w poz. 39 PR ma mieć stelaż ocynkowany, natomiast półki z płyty MDF grubości 6 mm.

11. Brak rysunku technologii rozmieszczenia urządzeń gastronomicznych.
Zamawiający dołącza rysunek z rozmieszczeniem urządzeń grzewczych. Jednocześnie wyjaśnia, że w poz. 29P, 30P, 32P ilości podane w formularzu ofertowym są mniejsze niż w opisie. Nastąpiła zmiana ilości i wymagane są ilości tych urządzeń określone w formularzu ofertowym.
Ww. wyjaśnienia nie wymagają wprowadzenia zmian do ogłoszenia o zamówieniu
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