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ZZP.271.11.2012.KS
ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn: 

„Odbudowa ulicy Ozimskiej w Szczedrzyku 
– budowa kanalizacji deszczowej - etap I.”

Zmianie ulega rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie                           z projektem w m. Szczedrzyk na  ulicy Ozimskiej. 
Zakres prac do wykonania:


        Roboty drogowe – 1036 m2


        Roboty ziemne 4364,80 m2


        Roboty montażowe: 

         kanały z rur PP o śr. zewn. 400mm – 586 mb; 

         kanały z rur PP o śr. zewn. 300 mm – 133 mb; 

         studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – 26 szt. 

         Przeciski sterowane rurą stalową o śr. DN 500 mm z montażem rury przewodniej z PP o śr. DN 400 mm – 10 mb

         Umocnienie skarpy wylotu deszczowego płyty Jumbo – 128 szt. 

Ww. zmiana wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2012r. 
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